## Sheet1
园艺园林学院2021年度新增大型仪器设备信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 园艺园林学院 | 20A01026 | 液相色谱仪 | 190000 | HPLC | 2400408 | 购置 | 日本 | 日本岛津 | 2020-05-31 | 专用 | LC-20A | 四级低压输液单元，配置有示差检测器及二极管阵列检测器，波长范围190-750nm | 高效液相色谱仪主要用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定的和分子量大的有机化合物的仪器设备。 | 植物生理学 | 本仪器具有4个流动相，可进行可溶性糖，有机酸，类胡萝卜素，酚类物质的定性和定量分析。 | 1.送样前请做好样品前处理工作；2.实验结束后必须对机器的色谱柱进行清洗，清洗时间累计进实验时间；3测样时间以半小时为单位，不足半小时按半小时计费 4、试剂和耗材自备（本平台不提供） | 25元/小时 | 西南大学科技大楼611(实验室) | 孙海艳 | 13883852810 | 517144409@qq.com
2 | 园艺园林学院 | 19A03664 | 荧光定量PCR仪 | 200000 | Q-PCR | 2400499 | 购置 | 德国 | 德国耶拿 | 2019-06-30 | 专用 | Qtower3G | 快速反应：镀金纯银样品槽，半导体Peltier加热，最大升温速率为8℃/s，热导性好，且耐腐蚀抗氧化精准控温：温度准确性为±0.1 ℃，96孔的温度均一性为±0.15 ℃，精准的温度控制带来稳定且特异性好的扩增效果；线性温度梯度：独特的12列线性温度梯度功能，能帮助用户快速找到最精准的退火温度（适用于qTOWER3 G）；自动热盖：采用先进的自动热盖技术，仪器自动控制热盖的高度和压力，确保有效的防蒸发效果耗材开放：对耗材没有特殊要求，用户可自由选择96孔板、8联管或单管。 | 对目的基因进行PCR定量扩增，并能对初始样品浓度进行绝对或者相对的定量分析，是进行病原体检测、目的基因表达分析研究、转基因检测、基因分型研究、阴阳性判断等的主要工具。 | 园艺学、农学、细胞生物学、分子生物学 | 用于目的基因进行PCR定量扩增，进行病原体检测、目的基因表达分析研究、转基因检测、基因分型研究、阴阳性判断等的主要工具。 | 1. 送样前请做好样品前处理工作；2.测试时间不足半小时按半小时计算；超过半小时不足1小时按1小时计算;3.试剂和耗材自备（本平台不提供）。 | 校内100元/小时，校外200元/小时 | 西南大学科技大楼608(实验室) | 孙海艳 | 13883852810 | 517144409@qq.com
3 | 园艺园林学院 | 15A04021 | 正置荧光显微镜 | 221649.97 | biological microscope | 2400301 | 购置 | 日本 | 奥林巴斯 | 2015-06-29 | 专用 | OLYMPUS BX53 | 平场消色差物镜，可做兰、绿激发，六孔激发装置，100W汞 | 无限远光学系统，所有光学元件防霉处理, 齐焦距离45MM,可进行明场、微分干涉，偏光，荧光观察 | 细胞生物学 | 可对动、植物样品制备出的石蜡切片、冰冻切片、半薄切片、培养细胞生长片以及微生物细胞等进行明场观察以及 荧光观察。 | 1.送样前请做好样品前处理工作；2.实验结束后如需对机器进行清洁，整理周边环境；3. 测样时间以半小时为单位，不足半小时按半小时计费； 4、试剂和耗材自备（本平台不提供） | 校内200元／小时，校外300／小时 | 西南大学科技楼608(实验室） | 孙海艳，党江波 | 13883852810; 13657647117 | 517144409@qq.com；904372666@qq.com
4 | 园艺园林学院 | 20086169 | 多功能酶标仪 | 266410.99 | THERMO Varioskan Flash 3001 | 2400499 | 购置 | 美国 | Thermo Fisher Scientific | 2008-12-17 | 专用 | Varioskan Flash3001 | 广谱的荧光、时间分辨荧光、比色和化学发光读数功能 波长范围极广，适用于从低UV紫外区到近红外区的测量实验 能测读6 – 1,536孔板或6 – 384孔板，以及进行单孔多点扫描 在任何检测方式中均可进行无限制的波长步进选择，并具备光程校准功能 光学反应补偿功能，可获得真正的光谱扫描曲线 荧光测读中四单色器及石英光纤系统降低杂散光和光损耗，提高信噪比和灵敏度 比色测读中双单色器设计降低杂散光和背景噪音，确保高线性度和精确性 化学发光测读中光栅扫描模式和高敏模式，优化测定参数和增加灵敏度 顶读和底读功能 | 功能强大的全波长扫描式多功能读数仪Varioskan Flash，具有广泛的荧光、时间分辨荧光、比色及化学发光读数功能，并且可配置多至3个内置分液器，光学性能和优化的整体软硬件设计能实现各种实验应用，获得理想的实验结果。 | 植物生理学 | 测酶的生理活性 | 1.送样前请做好样品前处理工作；2.实验结束后如需对机器进行清洗，清洗时间累计进实验时间；3.酶标板费用另计，以半小时为单位，不足半小时按半小时计费 | 校内200元／小时，校外300／小时 | 西南大学科技楼602（实验室） | 孙海艳 | 13883852810 | 517144409@qq.com
5 | 园艺园林学院 | 16A07214 | 流式细胞仪 | 319147.21 | Flow Cytometer | 7060220 | 购置 | 美国 | 美国BD公司 | 2016-12-27 | 专用 | Accuri C5 | 可开展植物细胞周期分析、倍性检测和物种C值测定实验。 可检测荧光模式：FITC；PI；PE；Alexa Fluor？ 488；GFP；YFP和RFP等。 整机原装进口，非国内组装，并提供原产地证明。 激光器配置：488nm蓝色激光器，可同时进行三色荧光检测。 激光器功率：≥45mw。 荧光灵敏度：FITC≤10。 流动室内径最窄处：≥190um。 单个样本单次最大事件收集数：100万事件/孔。 最小检测颗粒大小：0.2um。 采用双蠕动泵设计，进行连续上样，保证钙流实验稳定性，并提供已发表钙流实验参考文献。 光学路线免校准，用户自行更换滤光片时无需校准仪器。 采用新型PMT检测器，代替了FAPD光电检测器。 *PMT检测器数据采集：≥7.2个数量级的动态范围，无需调节电压。 | DNA倍性分析、细胞凋亡、RNAi及MicroRNA检测等研究 | 细胞生物学 | 教学科研，细胞凋亡、细胞计数及细胞周期等相关实验课程 | 1.送样前请做好样品前处理工作；2.实验结束后如需对机器进行清洗，清洗时间累计进实验时间；3.进样管费用另计，以半小时为单位，不足半小时按半小时计费；4.使用分选功能，请自备经过过滤的无菌PBS，次氯酸洗液和75%乙醇 | 80元／样 | 西南大学科技楼608(实验室） | 孙海艳，党江波 | 13883852810; 13657647117 | 517144409@qq.com；904372666@qq.com
6 | 园艺园林学院 | 18A11308 | 手持式光合作用测量仪 | 308066.81 | portable photosynthesis measurer | 310012401 | 购置 | 英国 | 英国ADC | 2018-11-06 | 专用 | Lcpro-SD | . 该设备为便携式光合测定仪，主要用于测量植物叶片光合速率、蒸腾速率、气孔导度等与植物光合作用相关的参数；测定土壤呼吸等，结合JUNIOR-PAM荧光附件同步测量气体交换和叶绿素荧光，可进行Fo、Fm、Fv/Fm、F、Fm’、Fo’、ΔF/Fm’、qP、qL、qN、NPQ、Y(NO)、Y(NPQ)、rETR等参数的测定. 2. CO2测定采用红外分析系统，差分开路测量系统，自动置零，自动气压和温度补偿；CO2测量范围：0-3000ppm，余弦校准；CO2测量分辨率：1ppm. 3. H2O测量范围：0—75 mbar；精度±0.1mbar，无水汽凝结。H2O测量采用双激光调谐快速响应水蒸气传感器. 4. PAR测量范围：0-3000 μmol m-2 s-1(针叶最高1500 μmol m-2 s-1)，余弦校正. 5. 叶室温度范围：-5℃—50℃，叶片温度范围：-5℃—50℃. 6. 叶室中空气流量：100 - 500 ml / min，空气流量精度：全量程的±2%. 7. CO2控制：由内部CO2供应系统提供最高2000ppm. 8. H2O控制：可高于或低于环境条件. 9. 温度控制：由微型peltier元件控制，可高于或低于环境10℃. 10. 移动式SD卡，内存2Gb，可存储32 000 000组数据. 11. RS232标准接口，采用230400波特率与打印机或PC通讯. 12. 叶室包括宽叶室（6.25cm2）和窄叶室（Ф16.5mm），连接荧光附件则可转换成荧光叶室. 13. 内置蓄电池，可持续工作16小时以上，配备智能充电器. 14. 操作环境：5℃—45℃. 15. 配备JUNIOR-PAM荧光模块，能独立使用. 16. 荧光模块含测量光源、光化光源、脉冲光源和远红外光光源。其中蓝色LED(450nm)测量光源调制频率5或100 Hz，标准强度0.1 μmol？m-2？s-1；蓝色LED光化光源光强范围0-1500 μmol？m-2？s-1；蓝色LED饱和脉冲光源最大饱和闪光强度10000 μmol？m-2？s-1，远红光LED 730nm. 17. 利用PIN-光电二极管进行信号检测，带短波截止滤光片：λ&gt;710nm，选择性锁相放大器（专利设计）. 18. 配置：主机、德国WALZ的JUNIOR-PAM荧光模块主机、宽叶室、小型叶室、暗叶夹、特制叶荚、荧光连接器、2G存储卡、红蓝LED光源、手提箱、光纤、软件、电池充电器等，配送2年以内正常使用易耗品. | 用于测量植物叶片光合速率、蒸腾速率、气孔导度等与植物光合作用相关的参数；测定土壤呼吸等，结合JUNIOR-PAM荧光附件同步测量气体交换和叶绿素荧光，可进行Fo、Fm、Fv/Fm、F、Fm’、Fo’、ΔF/Fm’、qP、qL、qN、NPQ、Y(NO)、Y(NPQ)、rETR等参数的测定。 | 植物生理学 | 植物生理生化分析 | 1.测样前请做好样品前处理工作；2.具体测量时间，以半小时为单位，不足半小时按半小时计费； | 100元／小时 | 西南大学科技楼608(实验室） | 孙海艳 | 13883852810 | 517144409@qq.com
7 | 园艺园林学院 | 20124212 | 植物生长微气候室 | 145000 | Plant Growth Chamber | 2400604 | 购置 | 中国 | 杭州泽大 | 2012-04-28 | 专用 | AGC-M102Z | 采用最先进的空气调节技术，带有 by—pass 通道的制冷系统，压缩机采用 R404a 无氟环保制压缩机。 3、气流方向垂直向上，从侧上回风，空气流速低于 0.6m/min，新鲜空气流量最 高可调节至 0.28m³/min。符合光合有效辐射和植物生长光谱条件的冷光源，可进行分组控制，可按设 定的程序打开和关闭并自动调节光强。光源所产生的热量由灯箱自换热系统消 除，可降低空调热负荷，有效的节约能源。控制系统采用真彩色液晶触摸屏作为人－机界面，所有的参数显示和设定均 可在触摸屏上进行，触摸屏具有分级密码管理功能，未经授权无法操作系统。 | 能模拟自然界气候条件（温度、湿度、照度、CO2）的变化，按设定的程序 对温湿度、光照等进行有规律的控制，24 小时、一星期、一个月循环。温度、 湿度等气候参数的控制可按程序设定进行，可进行恒定控制和渐变控制（完全模 拟自然界的变化规律，变化过程为连续曲线，而非阶梯式变化曲线）。温度、湿 度、的气候参数的控制可按程序设定进行，可进行恒定控制和渐变控制（完全模 拟自然界的变化规律，变化过程为连续曲线，而非阶梯式变化曲线），设定最小 分辨力为 1 分钟，可进行 24 小时、一周、一月循环和非循环的气候参数设定， 气候室可实现无人值守运行。 | 植物栽培、生理 | 模拟自然界气候条件, 辅助植物生长 | 1.送样前请做好样品前处理工作；2.实验结束后需对机器进行清洗，清洗时间累计进实验时间；3. 具体时间按照放置时间计算，超过12个小时以上的按照1天计算 | 100元／天 | 西南大学科技大楼605（实验室） | 孙海艳 | 13883852810 | 517144409@qq.com
8 | 园艺园林学院 | 19A07510 | 三层叠加全温振荡培养箱 | 94700 |  | 2400604 | 购置 | 中国 | 上海智诚 | 2019-9-30 | 专用 | ZWYR-D2403 | 振荡频率:10-350rpm； 振荡频率精度:±1rpm； 摇板振幅:0-50mm；温控范围:4～60℃；温度调节精度:±0.1℃； 温度均匀度:±1℃ ；显示方式:LCD（液晶显示屏）；对流方式:强制对流；控制方式:P．I．D微电脑智能控制 | 广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在生物学、农学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。 | 园艺学、农学、细胞生物学、分子生物学 | 细胞培养 | 1. 送样前请做好样品前处理工作；2.测试时间不足半小时按半小时计算；超过半小时不足1小时按1小时计算；3.试剂和耗材自备（本平台不提供）。 | 校内10元/小时，校外20元/小时 | 西南大学农学部大楼718房间 | 景丹龙 | 15523429161 | jingdanlong110@swu.edu.cn
9 | 园艺园林学院 | 20A01180 | 落地式高速冷冻离心机 | 190000 |  | 11023 | 购置 | 日本 | 日立 | 2019-12-8 | 专用 | CR22N | 最高转速：22000rpm；最大离心力：55200Xg；最大容量：6升（1.5L x 4瓶）；驱动方式：大功率变频感应电机直接驱动。减速控制：9级加速，10级减速。转头温度控制精度：±1℃（设定范围-20~+40℃）。转速设定范围：自300rpm到最高转速连续可设定。具备转头温度自动补偿功能、转头自动锁定及转头自动识别功能。制冷方式：压缩机制冷 | 主要用于菌体、植物细胞、叶绿体、亚细胞、蛋白质等生物样品的分离纯化 | 园艺学、农学、细胞生物学、分子生物学 | 菌体、植物细胞、叶绿体、亚细胞、蛋白质等生物样品的离心 | 1.离心时间不足半小时按半小时计算；2.离心管价格另计；3.样品必须配平至小数点后四位；3.试剂和耗材自备（本平台不提供）。 | 0-1万转 校内40元/小时，校外80元/小时； 1-2万转 校内50元/小时，校外100元/小时； | 西南大学农学部大楼718房间 | 景丹龙 | 15523429161 | jingdanlong110@swu.edu.cn
10 | 园艺园林学院 | 20A01116 | 荧光定量qPCR仪 | 197000 |  |  | 购置 | 德国 | 耶拿 | 2019-12-8 | 专用 | Qtower3G | 快速反应：镀金纯银样品槽，半导体Peltier加热，最大升温速率为8℃/s，热导性好，且耐腐蚀抗氧化精准控温：温度准确性为±0.1 ℃，96孔的温度均一性为±0.15 ℃，精准的温度控制带来稳定且特异性好的扩增效果；线性温度梯度：独特的12列线性温度梯度功能，能帮助用户快速找到最精准的退火温度（适用于qTOWER3 G）；自动热盖：采用先进的自动热盖技术，仪器自动控制热盖的高度和压力，确保有效的防蒸发效果耗材开放：对耗材没有特殊要求，用户可自由选择96孔板、8联管或单管。 | 对目的基因进行PCR定量扩增，并能对初始样品浓度进行绝对或者相对的定量分析，是进行病原体检测、目的基因表达分析研究、转基因检测、基因分型研究、阴阳性判断等的主要工具。 | 园艺学、农学、细胞生物学、分子生物学 | 用于目的基因进行PCR定量扩增，进行病原体检测、目的基因表达分析研究、转基因检测、基因分型研究、阴阳性判断等的主要工具。 | 1. 送样前请做好样品前处理工作；2.测试时间不足半小时按半小时计算；超过半小时不足1小时按1小时计算;3.试剂和耗材自备（本平台不提供）。 | 校内100元/小时，校外200元/小时 | 西南大学农学部大楼718房间 | 景丹龙 | 15523429161 | jingdanlong110@swu.edu.cn
11 | 园艺园林学院 | 14A16764 | 离子束生物工程装置 | 698000 |  | 100300 | 购置 | 中国 | 南京恒乐 | 2018-12-17 | 专用 | LSZ-2100300 | 离子能量：0–40 KeV；离子束流：0–15mA；离子束均匀度≥90%；离子束直径＞200 mm；真空室容积：Φ900 mm×620 mm；极限真空度＜1.0×10-3 Pa。 | 可用于植物种子、、微生物等样本的诱变育种等 | 园艺学、农学、微生物学 | 生物材料诱变 | 1. 送样前请提前半个月联系；2、做好样品编号和前处理（干燥）工作；3.测试时间不足1小时按1小时计；4.试剂和耗材自备（本平台不提供）。 | 校内100元/小时，校外200元/小时 | 105室(红石村科研楼)103 | 党江波 | 13657647117 | dangjiangbo@126.com
12 | 园艺园林学院 | 16A03737 | 化学发光、多色荧光及活体成像系统 | 450358.22 | Chemiluminescence,multi-fluorescence and in Vivo lmaging systems | 303043403 | 购置 | 法国 | 法国 Vilber | 2015.11.13 | 专用 | FX7 IR SPECTRA | 原始分辨率：2048×2048；像素尺寸：10.4um×10.4um;感光范围：400-900nm;动态范围：4.8OD； | 小动物、植物成像 | 生物学 | 小动物，植物器官活体成像 | 1. 送样前请做好样品前处理工作； 2. 测试时间不足半小时按半小时计算；超过半小时不足1小时按1小时计算。 | 开机费： 校内100元，校外150元； 测试时间 校内150元/小时，校外200元/小时； | 科技楼316 | 苏承刚 | 13883706792 | suchenggang@swu.edu.cn
13 | 园艺园林学院 | 20082438 | 体视显微镜 | 398525.7 | stereomicroscope |  | 购置 | 日本 | 奥林巴斯株式会社 | 2008.5.10 | 专用 | SZX12 | 分辨率 | 组织，器官观察，分离 | 细胞学、分离 | 用于植物，动物器官，组织观察，分离 | 1. 送样前请做好样品前处理工作； 2. 测试时间不足半小时按半小时计算；超过半小时不足1小时按1小时计算。 | 开机费 ：校内100元，校外150元； 测试时间 校内200元/小时，校外300元/小时； | 科技楼320 | 苏承刚 | 13883706792 | suchenggang@swu.edu.cn
14 | 园艺园林学院 | 7120316 | 冷冻干燥器 | 118570 | Freeze Dryer | 3060507 | 购置 | 美国 |  | 2007.3.16 | 专用 | FLEXI-DRYMP | 同时冷冻干燥24个样，温度为-40度 | 组织，器官冷冻干燥 | 加工学 | 组织，器官冷冻干燥 | 1. 送样前请做好样品前处理工作； 2. 测试时间不足半小时按半小时计算；超过半小时不足1小时按1小时计算。 | 开机费 ；校内100元，校外150元； 测试时间 校内200元/小时，校外300元/小时； | 科技楼314 | 苏承刚 | 13883706792 | suchenggang@swu.edu.cn
15 | 园艺园林学院 | 16A07211 | 核酸纯化系统 | 194640.94 | NUCLEIC ACID purification system | 3030976 | 购置 | 美国 | thermo scientific | 2012.11.10 | 专用 | kingfisher DUO | 提取1-24个样本/批次，每孔体系：50-500ul,回收率95% | 批量提取DNA,RNA,DAN蛋白质等 | 分子生物学 | 批量提取DNA,RNA,DAN蛋白质 | 1. 送样前请做好样品前处理工作； 2. 测试时间不足半小时按半小时计算；超过半小时不足1小时按1小时计算。 | 开机费 ；校内100元，校外150元； 测试时间 校内200元/小时，校外300元/小时； | 科技楼320 | 苏承刚 | 13883706792 | suchenggang@swu.edu.cn
16 | 园艺园林学院 | 5352102 | 大容量冷冻离心机 | 414209.99 | Large capacity refrigerated centrifuge |  | 购置 | 日本 | 日立 | 2005.5.16 | 专用 | CR7 | 高转速（rpm）： 7,000 大离心加速度（Xg）: 11,100 ，大容量个（ml×支）: 1000×6温度设定范围: -20℃∽40℃ | 大量提取DNA,RNA.,微生物等 | 分子生物学 | 大量提取DNA,RNA.,微生物 | 1. 送样前请做好样品前处理工作； 2. 测试时间不足半小时按半小时计算；超过半小时不足1小时按1小时计算。 | 开机费 ；校内100元，校外150元； 测试时间 校内200元/小时，校外300元/小时； | 科技楼320 | 苏承刚 | 13883706792 | suchenggang@swu.edu.cn
17 | 园艺园林学院 | 3061704 | 冷冻离心机 | 184905.09 | Refrigerated centrifuge |  | 购置 | 日本 | 日立 | 2005.5.16 | 专用 | CF16RX | 转子类型：36*2ml;4*50ml配有4*15ml适配器 ，最大转速：1500RPM | 大量提取DNA,RNA.,微生物 | 分子生物学 | 大量提取DNA,RNA.,微生物 | 1. 送样前请做好样品前处理工作； 2. 测试时间不足半小时按半小时计算；超过半小时不足1小时按1小时计算。 | 开机费 ；校内100元，校外150元； 测试时间 校内200元/小时，校外300元/小时； | 科技楼320 | 苏承刚 | 13883706792 | suchenggang@swu.edu.cn
18 | 园艺园林学院 | 20100652 | 荧光定量PCR | 380244.65 | Fluorescence quantification PCR | 3030973 | 购置 | 美国 | 伯乐公司 | 20091.1 | 专用 | CFX96 |  | 动植物基因定量分析 | 分子生物学 | 动植物基因定量分析 | 1. 送样前请做好样品前处理工作； 2. 测试时间不足半小时按半小时计算；超过半小时不足1小时按1小时计算。 | 开机费 ；校内100元，校外150元； 测试时间 校内200元/小时，校外300元/小时； | 科技楼323 | 苏承刚 | 13883706792 | suchenggang@swu.edu.cn
19 | 园艺园林学院 | 17A00312 | 低温光照培养箱 | 289914.45 | Low temperature light incubator |  | 购置 | 美国 | 五洲公司 | 2009.12.5 | 专用 | LT-36VL | 温度范围：-4度至40度 | 植物温度处理 | 生物学 | 植物温度处理 | 1. 送样前请做好样品前处理工作；2. 测试时间以天计算；不足1天按1天计算。 | 开机费 ；校内100元，校外150元； 测试时间 校内200元/天，校外300元/天； | 负6 | 苏承刚 | 13883706792 | suchenggang@swu.edu.cn | 2台
20 | 园艺园林学院 | 20117993 | 原子吸收仪 | 360000 | Cell Sorter | 11012 | 购置 | 日本 | 日本岛津 | 2011-07-01 | 专用 | AA-7000 | AA-7000系列配置新研发的3D双光束光学系统，该系统通过对光束和光束数字调节器的优化实现了火焰和石墨炉法更佳的性能，并通过光学元件的优化来减小光能量损失。 | 光学系统和新石墨炉的先进设计很好的改善了石墨炉的检出限（与岛津以往型号相比）。出色的性能在各个领域都可发挥作用。 | 动植物生理，资源环境保护 | 环境 海水，河水，污水，污泥，空气扬尘 金属，半导体，陶瓷 金属，矿物质，玻璃，陶瓷。 石油，化学物以及聚合物 石油，分析物，化学产品，生物柴油 医学、生物体、药品 血液、动物、植物、药物、食品产品 | 1.送样前请做好样品前处理工作； | 开机费 校内收费250元/次，校外收费300元/次； 双激光分析 校内150元/小时，校外200元/小时； 三激光分析 校内150元/小时，校外200元/小时； 单激光分选 校内250元/小时，校外300元/小时； 双激光分选 校内250元/小时，校外300元/小时； 三激光分选 校内250元/小时，校外300元/小时； | 西南大学33教学楼513(实验室) | 赵希娟、冉梦阳 | 13657643106/19936091893 | 1612668128@qq.com
单位负责人（签章）：
年 月 日